ПРИЛОЖЕНИЕ

 к постановлению администрации

 Славянского городского поселения

 Славянского района

 от 02.10.2018 № 1139

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 к постановлению администрации

 Славянского городского поселения

 Славянского района

 от 23 августа 2018 года № 897

 (в редакции постановления

 администрации Славянского городского

 поселения Славянского района

 от 02.10.2018 № 1139

Перечень объектов

нового строительства абонентов, планируемых к подключению к централизованной системе водоснабжения и водоотведения Славянского городского поселения Славянского района на 2017-2021 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Год | Объект подключения | Система водоснабже­ния и водоотведения | Подключае­мая нагрузка, м3/сут. | Мероприятие | Технологическое присоединение к системе водоснабже­ния, водоотведения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | **7** |  |
| 2017 год |  |
| 1 | 2017 | Строительство торгово-быто­вого здания по ул. Пионерской, 8. Заказчик: Сотников А.В., ТУ № 118 от 03.02.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водо­провода по ул. Школь­ной | ул. ПионерскаяД-100 мм |  |
| 2 | 2017 | Торгово-офисное здание по ул. Ленина,2. Заказчик: Чернявский И.А.,ТУ № 339 от 08.06.2015г. | водоснабжение | 0,16 | Реконструкция водо­провода по ул. Школь­ной | ул. ЛенинаД-200мм –ул. ГриняД-110мм |  |
| водоотведение | 0,16 | Реконструкция КНС-2 | ул. ГриняД-300мм |  |
| 3 | 2017 | Строительство Торгово-административно-быто­вого комплекса по ул. Ленина, 129. Заказчик: Савчук И.С., Пикулин М.А., ТУ № 169 от 11.03.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водо­провода по ул. Школь­ной | ул. ЛенинаД-110 мм |  |
| водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. ОтдельскаяД-500мм |  |
| 4 | 2017 | Склад-магазин по ул. Пионерская, 12А Заказ­чик: Ратушний Н.И., ТУ № 295 от 30.04.2015г. | водоснабжение | 0,1 | Реконструкция водо­провода по ул. Школь­ной | ул. ПионерскаяД-100мм |  |
| 5 | 2017 | Магазин-склад (мебель) по ул. Школьной, 2б. Заказчик: Степкин В.И., ТУ № 113 от 03.02.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водо­провода по ул. Школь­ной | ул. ШкольнаяД-110мм |  |
| 6 | 2017 | Строительство офисного здания г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 126/2. Заказчик: Фролов Виталий Юрьевич, ТУ № 878 от 12.04.2016г. | водоснабжение | 0,7 | Реконструкция водо­провода по ул. Школь­ной | ул. КраснаяД-100мм |  |
| водоотведение | 0,7 | Реконструкция КНС-2 | ул. КраснаяД-300мм |  |
| 7 | 2017 | Объект торгового назначения и объ­ект социально-бытового назначения - магазин.г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 618. Заказчик: Лосев Юрий Николаевич, ТУ № 847 от 21.03.2016г. | водоснабжение | 0,22 | Реконструкция водо­провода по ул. Школь­ной | ул. ШкольнаяД-110мм |  |
| 8 | 2017 | Строительство магазина смешан­ных товаров по ул. Безымянной,19. Заказчик: Калашян Ш.А., ТУ № 52 от 10.12.2014г. | водоснабжение | 0,22 | Реконструкция водо­провода по ул. Школь­ной | ул. БезымяннаяД-100мм |  |
| 9 | 2017 | Детский сад на 320 мест в г. Славянске-на-Ку­бани, в границах улиц Щорса-Казачья №136/1. Заказчик: Заведующая МАДОУ Детсад №12 г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район Власова О.В., ТУ № 649 от 02.11.2015г. | водоснабжение | 39,85 | Реконструкция водо­провода по ул. Отдель­ской от ул. Совхоз­ной до ул. Октябрь­ской | ул. ЩорсаД-110мм –ул. КазачьяД-160мм |  |
| водоотведение | 39,85 | Реконструкция КНС-2 | ул. Казачья Д-225 мм |  |
| 10 | 2017 | Объект торговли г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 7, участок 1. Исполняющий обязанно­сти директора МУП "Агентство терри­ториального развития" Дыдалин А.А., ТУ № 514 от 28.08.2015 г. | водоснабжение | 0,01 | Реконструкция водо­провода по ул. Отдель­ской от ул. Совхоз­ной до ул. Октябрь­ской | ул. КраснаяД-100мм |  |
| водоотведение | 0,01 | Реконструкция КНС-2 | ул. КраснаяД-300мм |  |
| 11 | 2017 | Частные абоненты | водоснабжение | 45,24 | Реконструкция водо­проводной сети по ул. Школь­ная |  |  |
| водоотведение | 45,24 | Реконструкция канали­зационной сети ул. Троицкая-ул. Победы Д. Народов |  |  |
|  |  | ИТОГО на 2017 год: | водоснабжение | 88,00 |   |   |  |
| водоотведение | 86,46 |   |   |  |
| 2018 год |  |
| 12 | 2018 | Производственный участок (офис) по ул. Набережной,17/4. Заказчик: Павленко А.Н., ТУ № 74 от 19.12.2014г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водо­провода по ул. Школь­ной | ул. Набережная Д-110мм |  |
| водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Комсомольская,1. Д-200мм |  |
| 13 | 2018 | Торгово-развлекательный комплекс по ул. Ленина, 221. Заказчик: МКУ "Управ­ле­ние капитального строительства", ТУ № 175 от 16.03.2015г. | водоснабжение | 7 | Реконструкция водо­провода по ул. Отдель­ской от ул. Совхоз­ной до ул. Октябрь­ской | Сети Юго-западного микрорайона |  |
| водоотведение | 7 | Реконструкция КНС-2 | Сети Юго-западного микрорайона |  |
| 14 | 2018 | Торгово-офисно бытовой центр по ул. Школь­ная, 327. Заказчик: Савкина Л.И., ТУ № 340 от 08.06.2015г. | водоснабжение | 0,4 | Реконструкция водо­провода по ул. Школь­ной | ул. Школьная Д-300мм – ул. Пионерская Д-100мм |  |
| водоотведение | 0,4 | Реконструкция КНС-2 | ул. Пионерская Д-200мм |  |
| 15 | 2018 | Строительство Автостоянки по ул. Запад­ная, 1/14. Заказчик: АНО "Единая транспортная дирек­ция", ТУ 145 № от 20.02.2015 г. | водоснабжение | 60 | Строительство водопро­вода мкр. Юж­ный | мкр. Южный ул. ПухиД-110 мм |  |
| водоотведение | 60 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 ул. Выгонная |  |
| 16 | 2018 | Строительство торгового центра по ул. Красно­дарской, 240. Заказчик: Кожемякина С.Н, ТУ № 742 от 16.12.2015г. | водоснабжение | 0,55 | Реконструкция водо­провода по ул. Отдель­ской от ул. Совхоз­ной до ул. Октябрь­ской | ул. Ленина Д-110мм |  |
| водоотведение | 0,55 | Реконструкция КНС-2 | ул. Краснодарская Д-800мм |  |
| 17 | 2018 | Здание магазина. г. Славянск-на-Ку­бани, ул. Западная № 1/16. Заказчик: Управление экономического разви­тия Администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов-ТУ № 249 от 27.04.2015г. | водоснабжение | 7 | Строительство водопровода мкр. Южный | мкр. Южный ул. ПухиД-110 мм |  |
| водоотведение | 7 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 ул. Выгонная |  |
| 18 | 2018 | Здание магазина. г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/19. Заказчик: Управление экономического развития Администрации муниципаль­ного образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов- ТУ № 250 от 27.04.2015г. | водоснабжение | 7 | Строительство водопровода мкр. Южный | мкр. Южный ул. ПухиД-110 мм |  |
| водоотведение | 7 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 ул. Выгонная |  |
| 19 | 2018 | Здание гостиницы. г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/18. Заказчик: Управление экономического развития Администрации муниципаль­ного образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов- ТУ № 252 от 27.04.2015г. | водоснабжение | 7 | Строительство водопровода мкр. Южный | мкр. Южный ул. ПухиД-110 мм |  |
| водоотведение | 7 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 ул. Выгонная |  |
| 20 | 2018 | Здание магазина г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная № 388-а. Овсянников Сергей Викторович. ТУ № 364 от 22.06.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Батарейная Д-110мм |  |
| водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Батарейная Д-150мм |  |
| 21 | 2018 | Магазин.г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 183. Заказчик: Абдулов Сергей Антонович, Абдулова Юлия Николаевна, Абдулова Оксана Сергеевна, Абдулов Максим Сергеевич. ТУ № 846 от 21.03.2016г. | водоснабжение | 0,2 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Островского Д-110мм |  |
| водоотведение | 0,2 | Реконструкция КНС-2 | ул. Островского Д-110мм |  |
| 22 | 2018 | Магазин мкр. Южный, ул. Придорож­ная №2. Заказчик: Худоконенко Николай Петрович. ТУ № 535 от 10.09.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Строительство водопровода мкр. Южный | ул. Придорожная Д-90мм |  |
| 23 | 2018 | Магазин, г. Славянск-на-Кубани ул. Отдельская № 212/1. ЗалянРузаннаАлешаевна. ТУ № 586 от 29.09.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. ОтдельскаяД-150мм |  |
| 24 | 2018 | Медицинский центр.г. Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, 100/2. Слепов Василий Юрьевич. ТУ № 1283 от 12.10.2016г. | водоснабжение | 0,23 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Совхозная Д-110мм |  |
| водоотведение | 0,23 | Реконструкция КНС-2 | ул. Совхозная Д-200мм |  |
| 25 | 2018 | Здание магазина, г. Славянск-на-Кубани ул. Красная № 146. Мавриди Константин Николаевич. ТУ № 744 от 25.12.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Красная Д-100мм |  |
| 26 | 2018 | Здание магазина, г. Славянск-на-Кубани, ул. Новая, 14-а. Гончарова Раиса Фёдоровна. ТУ № 741 от 16.12.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Новая Д-50мм, ул. Школьная Д-100мм |  |
| водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Артельная-ул. Строительная Д-1000мм |  |
| 27 | 2018 | Здание магазина, г. Славянск-на-Кубани, ул. Крепостная №134. Дорожкин Юрий Иванович. ТУ № 755 от 30.12.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Крепостная Д-100мм |  |
| 28 | 2018 | Торгово-офисное здание г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 249-а. ШагоянСаакВагаршакович.ТУ № 788 от 09.02.2016г. | водоснабжение | 0,3 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Кубанская Д-100мм |  |
| 29 | 2018 | Объект торгового назначения №1186 г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 119-в.Исполняющий обязанности дирек­тора МУП "Агентство территориаль­ного развития" А.А. Дыдалин. ТУ № 713 от 04.12.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Ленина Д-110мм |  |
| водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Ленина Д-150мм |  |
| 30 | 2018 | Объект торгового назначения №1186 г. Славянск-на-Кубани, ул. Рыночная, 296-1. Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство террито-риального развития" А.А. Дыдалин. ТУ № 714 от 04.12.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Рыночная Д-90мм |  |
| водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Рыночная Д-90мм |  |
| 31 | 2018 | Объект торгового назначения №1187 г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 9/13. Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин. ТУ № 712 от 04.12.2015г. | водоснабжение | 0,7 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Пролетарская Д-100мм (АЗС Лукойл) |  |
| водоотведение | 0,7 | Реконструкция КНС-14 | ул. Пролетарская Д-150мм |  |
| 32 | 2018 | Объект здравоохранения г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 257-г участок 4. Заказчик: МУП "Агентство территориаль­ного развития" А.А. Дыдалин. ТУ №511 от 28.08.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,61. | ул. ОтдельскаяД-200мм |  |
| водоотведение | 0,5 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул.Лермонтова от ул.Проточной до ул.Запорожской | ул. ОтдельскаяД-90мм |  |
| 33 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная №278-а. Заказчик: Башкинцева Н.В. ТУ №536 от 10.09.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Школьная Д-300мм |  |
| 34 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани ул. Ленина № 78 кв3. Заказчик: Кныш И.П. ТУ №608 от 08.10.2015г.  | водоснабжение | 0,16 | Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. ЛенинаД-100мм |  |
| водоотведение | 0,16 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул.Лермонтова от ул.Проточной до ул.Запорожской | ул. ЛенинаД-150мм |  |
| 35 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова №171/1.Заказчик: ООО "Русьпродукт"Фролова Е.Б. ТУ № 1066 от 16.08.2016г. | водоотведение | 0,5 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | ул. ПобедыД-63мм |  |
| 36 | 2018 | Реконструкция здания "Дом купца Мазепы" г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 320. Заказчик: МКУ "Управление капиталь­ного строительства" МО Славянский район Лях Д.В., ТУ №1252 от 28.09.2016г. | водоснабжение | 3 | Строительство водопровода по ул. Школьной | ул. Школьная Д-100мм |  |
| водоотведение | 3 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | ул. Школьная Д-300мм |  |
| 37 | 2018 | Здание храма г. Славянск-на-Кубани ул. Запорожская, 121/4. Заказчик: Новороссийская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), протоирей Болюх В.С. ,ТУ №1347 от 17.11.2016г. | водоснабжение | 0,5 |  Строительство водопроводной сети по ул. Запорожской от ул. Запорожской №121/2 до ул. Пролетарской  | ул. Запорожская Д-150мм  |  |
| 38 | 2018 | Кафе г. Славянск-на-Кубани ул. Ковтюха №120-а. Заказчик: Габриадзе Л.У., ТУ №1355 от 22.11.2016г. | водоснабжение | 0,25 | Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Лермонтова Д-63мм |  |
| водоотведение | 0,25 | Реконструкция КНС-5  |  ул. Лермонтова Д-500мм ул. Ковтюха Д-150мм |  |
| 39 | 2018 | Транспортно-пешеходный тоннель г. Славянск-на-Кубани ул. Садовая и ул. Зеленского. Заказчик: Институт "Гипротранспуть"- филиал АО "Росжелдорпроект" Малафеев А.Ю., ТУ №1363 от 24.11.2016г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопроводных сетей: 1. ул. Садовая от ул. Пушкина до ул. Кубанской; 2. ул. Кубанская до жилого дома №6; 3. ул. Кубанская до жилого дома №1; 4. ул. Зеленского от ул. Спортивной до ул. Низовской; 5. ул. Низовская, попадающий в границу производства работ  | ул. Садовая, Д-100мм; ул. Кубанская, Д-100 мм; ул. Зеленского, Д-100мм; ул. Зеленского, Д-100мм; ул.Низовская, Д-100мм. |  |
| 40 | 2018 | Магазин-мебель, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская № 229. Заказчик: Каландин И.В., №1422 от 12.12.2016 г. | водоснабжение | 1,2 | Строительство водопроводной сети по ул. Колхозной от ул. Ковтюха до ул. Пионерской  | ул. Отдельская, Д-50 мм |  |
| 41 | 2018 | СТО г. Славянск-на-Кубани ул. дружбы Народов № 96/1. Заказчик: Кузьмин А.Н., ТУ №1503 от 10.02.2017г. | водоснабжение | 0,5 | Строительство водопроводной сети по ул. Выгонной от ул. Дружбы Народов до спортивного комплекса | ул. Выгоннаяпнд Д-110мм |  |
| 42 | 2018 | Автомойка г. Славянск-на-Кубани ул. Пограничная № 6. Заказчик: Каврук С.С., ТУ №1521 от 10.01.2017г. | водоснабжение | 8 | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Коммунистическая Д-100мм |  |
| 43 | 2018 | Двухэтажный магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 321. Заказчик: Василенко А.В., ТУ № 1644 от 27.03.2017г. | водоснабжение | 5,25 | Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Пионерской от ул. Батарейной до ул. Пионерской; 2. по ул. Полковая,73 до ул. Пионерской  | ул. Батарейная Д-200мм |  |
| водоотведение | 5,25 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Лермонтова пересечение ул. Проточная | ул. Батарейная,231 Д-300мм |  |
| 44 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 151. Заказчик: Чечанян А.И., ТУ № 1665 от 06.04.2017г. | водоснабжение | 0,35 | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. ОтдельскаяД-150мм |  |
| 45 | 2018 | СТО г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 200-в. Заказчик: Комаренко И.С., ТУ № 1667 от 06.04.2017г. | водоснабжение | 0,5 | Строительство водопровода по ул. Запорожской до ул. Безымянной | ул. Пролетарская Д-110мм |  |
| 46 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 370. Гладков Г.Н., ТУ № 1673 от 06.04.2017г. | водоснабжение | 0,68 | Строительство водопроводной сети по ул. Батарейной,57 по ул. Богдановской до ул. Батарейная, 396  | ул. БатарейнаяД-110мм |  |
| водоотведение | 0,68 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской |  ул. Батарейная Д-200мм |  |
| 47 | 2018 | Автомойка г. Славянск-на-Кубани ул. Троицкая № 247. Заказчик: Напольских С.В., ТУ № 1675 от 24.04.2017г. | водоснабжение | 0,232 | Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | ул. Троицкая Д-100 мм |  |
| водоотведение | 0,232 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул.Лермонтова от ул.Проточной до ул.Запорожской | ул. ТроицкаяД-300мм |  |
| 48 | 2018 | Торговая площадка г. Славянск-на-Кубани, ул. дружбы Народов №13/3. Заказчик: Варданян О.В.,ТУ № 1735 от 18.05.2017г. | водоснабжение | 0,616 |  Строительство водопровода по ул. дружбы народов от ул. Отдельской до ул. Лермонтова и от ул. Батарейной до ул. Полковой  | ул. ОтдельскаяД-200мм.  |  |
| 49 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Безымянная,163. Заказчик: Петросян Д.М., ТУ № 1786 от 07.06.2017 г. | водоснабжение | 0,2 | Строительство водопроводной сети от ул. Проточной до ул. Пролетарской  | ул. Проточная асб.Д-100мм |  |
| 50 | 2018 |  Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров,81. Заказчик: Кумбатов В.Д., ТУ № 1787 от 07.06.2017 г. | водоснабжение | 0,35 | Строительство водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от №83 до №79  | ул. Юных коммунаров Д-110мм |  |
| водоотведение | 0,35 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | 1. по ул.Юных коммунаров в частный колодец б/н. глубиной 1,87м. 2. по ул.Юных коммунаров,79 |  |
| 51 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани ул. Школьная №501 А. Заказчик: Мкртчян А.А., ТУ № 2213 от 16.06.2017г. | водоснабжение | 1,2 |  Строительство водопроводной сети по ул. Октябрьской от ул. Школьная,495 до ул. Школьная,516 | ул. Школьная Д-300мм |  |
| 52 | 2018 | Объект общественного питания г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 298.Заказчик: Карпенко Л.А. ТУ № 1912 от 06.04.2017г. | водоснабжение | 5,25 | Строительство водопроводной сети по ул. Гриня от ул. Красной до ул. Гриня, 213 | ул. ГриняД-100мм |  |
| 53 | 2018 | Магазин 2-эт. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 152. Заказчик: Федюн В.Г., ТУ № 2114 от 21.08.2017г. | водоснабжение | 1,96 | Перебуривание скважины № 46710 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | ул. РыночнаяД-110мм |  |
| 54 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 114.Заказчик: ИП Аксёнова А.Г., ТУ №2115 от 21.08.2017г. | водоотведение | 0,998 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | по ул. Лермонтова пересечение ул. Ковтюха в КГ№5,340, h=1.6м, Д-800 мм |  |
| 55 | 2018 | Станция Протока 39 км.г. Славянск-на-Кубани. Заказчик: ОАО "Российские железные дороги" Петухова К.В., ТУ №2117 от 21.08.2017г. | водоснабжение | 1,21 | Перебуривание скважины № 46710 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | станция Протока Д-110мм |  |
| 56 | 2018 |  Туалет г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 5. Заказчик: ФГБОУ ВПО "Кубанский Государственный университет" Леус О.В., ТУ № 2288 от 08.08.2017г. | водоснабжение | 1,6 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Школьной | ул. Победы,5Д-25мм |  |
| водоотведение | 1,6 | Реконструкция канализационной сети ул. Троицкая- ул. Победы - ул. Дружбы Народов | ул. Дружбы народов, к канализационному колодцу |  |
| 57 | 2018 | Управление экономического развития Администрации МО Славянский район г. Славянск-на-Кубани ул. Западная № 1/15.Заказчик: Ромашов А.К., ТУ № 254 от 27.04.2015г. | водоснабжение | 7 | Строительство водопровода микрорайон "Южный" | мкр. ЮжныйД-110мм |  |
| водоотведение | 7 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 |  |
| 58 | 2018 | Здание г. Славянск-на-Кубани ул. Отдельская / ул. Ковтюха № 95 участок 1. Заказчик: Плиев Ю.Ю., ТУ № 280/1 от 18.05.2015г. | водоснабжение | 0,9 | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Ковтюха, 95 Д-110 мм |  |
| водоотведение | 0,9 | Реконструкция канализационной сети по ул. Отдельской, 258 |  ул. Ковтюха, 95 Д-200 мм |  |
| 59 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани ул. Ковтюха №77/1.Заказчик: МУП "Агентство территориаль­ного развития" А.А. Дыдалин, ТУ № 333 от 03.06.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. КовтюхаД-110мм |  |
| 60 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани ул. Юных Коммунаров № 109. Заказчик: Минасян Л.Р., ТУ № 575 от 22.09.2015г. | водоснабжение | 0,63 | Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. БатарейнаяД-25мм |  |
| водоотведение | 0,63 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | к частной сети по ул. Юных КоммунаровД-100мм |  |
| 61 | 2018 | Котельная г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского,255. Заказчик: МКУК "Славянский историко-краеведческий музей" Вишнякова Ю.А., ТУ №711 от 03.12.2015г. | водоснабжение | 0,14 | Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. |  ул. Дзержинскогопнд Д-20мм |  |
| водоотведение | 0,14 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | ул. Дзержинского в существующий канализационный колодец № 2.65, Д-150мм |  |
| 62 | 2018 | Колбасный цех г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная №1/4. Заказчик: Дзюба О.В., ТУ №942 от 01.06.2016г. | водоснабжение | 18,6 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Западной от железной дороги до границ участка |  ул. Западная Д-110мм |  |
| 63 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 286-а. Заказчик: Абрамян С.Б. ТУ №952 от 22.06.2016г. | водоснабжение | 0,3 | Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Запорожской до ул. Победы | ул. ПобедыД-100 мм |  |
| 64 | 2018 | Оптовый склад стройматериалов г. Славянск-на-Кубани ул. Красная №180/3. Заказчик: Бобрешова А.М. ТУ №967 от 29.06.2016г | водоснабжение | 0,25 | Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. КраснаяД-90мм |  |
| 65 | 2018 | Производственная база г. Славянск-на-Кубани, ул. Вокзальная № 2/2. Заказчик: Роговой В.В. ТУ №971 от 06.05.2016г. | водоснабжение | 0,5 | Строительство водопроводной сети по ул. Победы - ул. Привокзальной | ул. Победыасб. Д-100мм |  |
| 66 | 2018 | Придорожный сервиса г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная. Заказчик: Глава МО Славянский район Синяговский Р.И., ТУ №1110 от 04.08.2016 г. | водоснабжение | 25 | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Красной Д-200мм |  |
| 67 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 3-в. Заказчик: Федин С.В., ТУ №1353 от 21.11.2016г. | водоснабжение | 0,2 | Строительство водопроводной сети по ул. Кубанской от ул. Пролетарской до ул. Выгонной  | ул. ПролетарскаяД-110 мм |  |
| водоотведение | 0,2 | Реконструкция КНС-14  | ул. Пролетарская, напорная канализация пнд. Д-90мм. |  |
| 68 | 2018 |  г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 160. Заказчик: ОАО маслосырзавод "Славянский" Генеральный директор Хрипко В.В., ТУ " 1332 от 10.11.2016г. | водоотведение | 245 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | существующий колодец гаситель №11 перед КНС литер 132 (за территорией маслосырзавода) |  |
| 69 | 2018 | Директор Муниципального автоном­ного учреждения дополнительного обра­зования ДЮСШ "Юность" г. Сла­вянск-на-Кубани ул. Черноморская, 21. Заказчик: МАУДО Славянский район Боровик В.С., ТУ №1341/1 от 07.11.2016 г. | водоснабжение | 7 | Строительство водо­проводной сети по ул. Черноморской  | ул. Черноморская Д-110мм |  |
| 70 | 2018 | Торговый комплекс г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 1. Заказчик: Балаев З.Т., Мавриди К.Н., ТУ №1565 от 06.03.2017 г. | водоснабжение | 1,26 | Строительство водо­проводной сети по ул. Красной через ул. Пролетарскую по ул. Пионерской, че­рез ул. Пролетар­скую по ул. Ковтюха | ул. КраснаяД-110мм |  |
| 71 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 98/1.Заказчик: Юрченко Е.В., ТУ № 1566 от 31.01.2017г. | водоснабжение | 0,125 | Строительство водо­проводной сети по ул. Победы от ул. Шаумяна до ул. Победы  | ул. ПобедыД-150мм |  |
| 72 | 2018 | Административное здание п. Совхоз­ный, ул. Школьная №613-а. Заказчик: Глава МО Славянский район Синягов­ский Р.И., ТУ № 1567 от 22.02.2017г. | водоснабжение | 2 | Строительство водо­проводной сети по ул. Школьной от во­допровода МАУДОСДЮСШ "Викто­рия" и сущест­вующего водо­провода, прохо­дящего в районе зда­ния поликлиники | ул. ШкольнаяД-110мм |  |
| водоотведение | 2 | Реконструкция на­порной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | К главному канализаци­онному коллектору д-1000мм в сущ. колодец № ГНС 12 |  |
| 73 | 2018 | Здание храма со вспомогательными помещениями г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 5. Заказчик: Приход­ченко Н.А., ТУ № 1568 от 06.03.2017г. | водоснабжение | 2,5 | Перебуривание сква­жины № 65731 на городском водоза­боре г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | Возможные точки под­ключения: 1) частный водопровод по ул. Коммунистическая, 2/1 (Робский Е.Е.), ул. Ком­мунистической, 2, (Ново­российская птице­фабрика), к пнд трубе d=40 мм. 2) водопровод по ул. Зе­ленского трубы: асб Д-100мм и сталь Д-150 мм |  |
| водоотведение | 2,5 | Реконструкция КНС-11 | 1) ул. Коммунистиче­ская, 2/1,Д-160 мм 2) ул. Зеленского,5, Д-200мм |  |
| 74 | 2018 | Здание магазина г. Славянск-на-Ку­бани, ул. Отдельская, 70. Заказчик: Моро­зов Е.В., Морозова А.С., ТУ № 1666 от 06.04.2017г. | водоснабжение | 0,3 | Строительство водо­проводной сети по ул. Маломинской | ул. Отдельская Д-100мм |  |
| 75 | 2018 | Торговый центр 2 этажа, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 313. Заказчик: Кунц А.В., ТУ № 2197 от 31.08.2017г. | водоснабжение | 1,2 | Строительство водо­проводной сети по ул. Победы от жи­лого дома, 319 до жилого дома ул. По­беды,333  | ул. Победыасб. Д-100мм  |  |
| водоотведение | 1,2 | Реконструкция кана­лизационного железо­бетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | к частной напорной кана­лизационной сети по ул. Победы, 46-48  |  |
| 76 | 2018 | Объект делового, коммерческого и торгового назначения, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 140. Заказчик: Осадчий В.Ю., ТУ №2210 от 07.09.2017г. | водоснабжение | 5 | Реконструкция водо­проводной сети по ул. Колхозной от ул. Пионерской до ул. Ковтюха | ул. Колхозная Д-110мм  |  |
| 2018 | Объект торгового, социально-быто­вого назначения, мастерские по ре­монту автомобилей, мойки, г. Сла­вянск-на-Кубани, ул. Элеваторная,1-А. Заказчик: Козлов Н.С. ,ТУ №2212 от 04.09.2017г. | водоснабжение | 0,59 | Строительство водо­проводной сети по ул. Элеваторной до ул. Ягодной  | ул. Элеваторная Д-90 мм |  |
| 77 | 2018 | Автомойка - самообслуживания.г. Сла­вянск-на-Кубани, ул. Ленина, 213-1. Заказчик: Никоева А.В., ТУ №2283 от 28.09.2017г. | водоснабжение | 4 | Перебуривание сква­жины № 40651 на городском водоза­боре г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетар­ская, 61. | ул. Ленина пересечение ул. ПролетарскаяД-100 мм |  |
| водоотведение | 4 | Реконструкция кана­лизационного железо­бетонного коллектора по ул.Лермонтова от ул.Запорожской до ул.Совхозной  | ул. Пролетарская к напор­ной канализацион­ной сети чуг. Д-150мм  |  |
| 78 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 286-а. Заказчик: Абрамян С.Б., ТУ №952 от 22.06.2016г. | водоснабжение | 0,3 | Строительство водо­проводной сети по ул. Победы от ул. Запорожской до ул. Победы | ул. ПобедыД-100мм |  |
| 79 | 2018 | 32 квартирный 4-х эт жилой дом. ЖСК "Славянка".г. Славянск-на-Ку­бани, ул. Октябрьская, 97-и. ТУ № 2328 от 05.10.2017г. | водоснабжение | 25,65 | Строительство водо­провода по ул. Ок­тябрьской от ул. От­дельской до ул. Про­летарской  |  ул. ОктябрьскаяД-160мм |  |
| водоотведение | 25,65 | 1) Реконструкция канализационной сети по ул. Батарей­ная - ул. Анастасиев­ская, 2) Строитель­ство напорного кол­лектора по ул. Ок­тябрьской от ул. Бата­рейной до ул. Отдельской | Напорный коллектор от КНС-3 по ул. Батарей­ной пересечение ул. Ок­тябрьская  |  |
| 80 | 2018 | 127-квартирный 8-ми этажный жилой дом г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорож­ская, 96. Заказчик: ООО "Фаво­рит Строй" Генеральный дирек­тор Исхаков А.Я., ТУ № 2041 от 15.08.2017г. | водоснабжение | 108,6 | 1.Реконструкция во­допроводной сети от ул. Лермонтова пере­сечение ул. Запо­рожская; 2.Реконструкция стальной водопровод­ной сети ул. Запорожская до ул. Батарейная 3. Строительство водо­проводной сети от ВК-6, расположенный между ул.Батарейная и ул.Запорожская, до ВК-7 между ул. Отдельская и ул.Совхозная 4.Строительство водопроводной сети по ул. Совхозной, 75/3 до ул. Полковой |  ул. Совхозная Д-160мм  |  |
| водоотведение | 108,6 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной  | к канализационному самотечному внутриквартальному (№113)коллектору Д=800мм. |  |
| 81 | 2018 | Общеобразовательная организация на 825 мест г. Славянск-на-Кубани ул. Щорса № 324-а. Заказчик: МКУ "Управление капитального строительства" МО Славянский район Лях Д.В., ТУ №2128 от 24.08.2017г. | водоснабжение | 139,325 |  1)Строительство водопроводной сети по ул. Запорожской от ул. Запорожской №121/2 до ул. Пролетарской; Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Щорса от ул. Запорожской до ул. Казачьей; 2. по ул. Казачьей от ул. Щорса до ул. Рыночной | Первая (на водопроводно-насосную станцию школы)- водопровод по ул. Щорса ПНД Д-150 мм, врезку выполнить ПНД Д-110 мм, L=15,5 м со строительством РЧВ объёмом 15м3; вторая(гидрант)- к ПНД Д-150 мм по ул. Щорса, третья – трубопроводы с гидрантами (для школы) к закольцованным трубам по ул. Казачьей до ул. Рыночной |  |
| водоотведение | 69,522 | 1)Реконструкция канализационного железобетонного коллектора ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной. 2)Реконструкция канализационного железобетонного коллектора  по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской. | К самотечной канализации по ул. Казачьей пересечение ул. Отдельская, КК №5.427 |  |
| 82 | 2018 | 32 квартирный 4-х эт жилой дом. ЖСК "Славянка".г. Славянск-на-Кубани, ул. Октябрьская, 95-в ТУ № 2329 от 05.10.2017г. | водоснабжение | 25,65 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Анастасиевская от ул. Отдельской до ул. Батарейной | ул. Октябрьскаяпнд Д-160мм |  |
| водоотведение | 25,65 | 1) Реконструкция канализационной сети по ул. Батарейная - ул. Анастасиевская, 2) Строительство напорного коллектора по ул. Октябрьской от ул. Батарейной до ул. Отдельской | Напорный коллектор от КНС-3 по ул. Батарейной пересечение ул. Октябрьская  |  |
| 83 | 2018 | Строительство трёх девятиэтажных жилых домов, двух секционных на пересечении ул. Богдановской и ул. Отдельской. ООО "Центр поддержки в строительстве". ТУ №1318 от 10.03.2017г. | водоснабжение | 123,375 | Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Отдельскаяпнд Д-225мм |  |
| водоотведение | 123,375 | Строительство канализационных сетей по ул. Богдановской, по ул. Отдельской и по ул. Совхозной до ул. Батарейной | ул. Богдановская Д-315мм |  |
| 84 | 2018 | Пятиэтажный жилой комплекс г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, № 257-б. Заказчик: ООО "УК четыре сезона" Черников В.В., ТУ №1807 от 14.06.2017г. | водоснабжение | 110 | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | 1.ул. Отдельская, Д225мм.; 2.ул. Рыночная, асб. Д-100мм.; 3.ул. Казачья, Д-160мм.; 4.ул. Казачья, Д-160мм. |  |
| водоотведение | 110 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | 1)внутриквартальная самотечная канализации, КК№5.421-1; 2)внутриквартальная самотечной канализации, КК№5.421 .  |  |
| 85 | 2018 | Фитнес-клуб. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/1. Заказчик: Гаценко К.И., ТУ №2282 от 28.09.2017г. | водоснабжение | 28,85 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от ул. Дзержинского до ул. Набережной  | ул. Юных Коммунаров пнд Д-110мм |  |
| водоотведение | 26,32 | Реконструкция канализационной сети по ул. Набережной от ул. Юных Коммунаров до ул. Комсомольской | ул. Комсомольская в существующий колодец №1,32 |  |
| 86 | 2018 | Частные абоненты | водоснабжение | 200,635 | Строительство водопровода мкр. "Южный" |   |  |
|   | водоотведение | 200,635 | Реконструкция канализационной сети ул. Троицкая-Победы - д. Народов |   |  |
|  |  | ИТОГО на 2018 год: | водоснабжение | 969,77 |   |   |  |
| водоотведение |  1 059,42  |   |   |  |
| 2019 год |  |
| 87 | 2019 | Детский сад на 320 мест г. Славянск-на-Кубани ул. Щорса-ул. Казачья №136/1. Заказчик: МАДОУ Детсад №12 г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район Власова О.В., ТУ №795 от 20.02.2016г. | водоснабжение | 39,85 |  1.Строительство водопроводной сети по ул. Запорожской от ул. Запорожской №121/2 до ул. Пролетарской; 2.Строительство водопроводных сетей: 1.) по ул. Щорса от ул. Запорожской до ул. Казачьей; 2.) по ул. Казачьей от ул. Щорса до ул. Рыночной | ул. Казачья, Д-160 мм; ул. Щорса, Д-110мм |  |
| водоотведение | 33,6 | 1.Строительство напорной канализации по ул. Казачьей от ул. Рыночной до ул. Отдельской. 2.Реконструкция КНС-2 | К самотечной сети канализации по ул. Казачьей пересечение ул. Отдельская в существующий колодец № 5.427 |  |
| 88 | 2019 | Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316/1.Заказчик: Белов В.Н., ТУ №198 от 23.03.2015г. | водоснабжение | 70 |  Строительство водопроводной сети по ул. Колхозной | ул. Казачья Д-160мм |  |
| водоотведение | 70 |  Реконструкция канализационной сети по ул. Колхозной - ул. Отдельская | К внутриквартальной перекладываемой канализации |  |
| 89 | 2019 | Жилой комплекс г. Славянск-на-Кубани ул. Щорса, 326/1. Заказчик: ООО "СтройкомРиэлт" Пак И.Л., ТУ №1319 от 10.11.2016г. | водоснабжение | 159,816 | 1.Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61.2.Перебуривание скважины № 46710 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. 3.Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. 4.Строительство водопроводных сетей: 1.) по ул. Запорожской от ул. Пролетарской до ул. Полковой; 2.) по ул. Отдельской от ул. Запорожской до ул. Богдановской | ул. ОтдельскаяД-225мм |  |
| водоотведение | 159,816 | Строительство канализационных сетей по ул. Богдановской, по ул. Отдельской и по ул. Совхозной до ул. Батарейной | ул. Богдановская Д-315мм |  |
| 90 | 2019 | Строительство 2-х этажного торгового комплекса.г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная № 253. Заказчик: Лукашов Андрей Николаевич. ТУ №366 от 22.06.2015г. | водоснабжение | 0,73 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Юных Коммунаров Д-110мм |  |
| 91 | 2019 | Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома по ул. Колхозной, 316/1. Заказчик: Белов В.Н., ТУ №198 от 253.03.2015г. | водоснабжение | 70 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Казачья, Д-160мм; ул. Проточная, Д-200мм |  |
| водоотведение | 70 | Реконструкция КНС-2 |  ул. КолхознаяД-300мм |  |
| 92 | 2019 | Торгово-офисный комплекс по ул. Победы,394. Заказчик: Сорокина О.А., ТУ № 215 от 07.04.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | пер. Линейный, Д-100 мм; ул. Партизанская, Д-100мм |  |
| водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул.Победы Д-150мм |  |
| 93 | 2019 | Здание столовой на 50 посадочных мест. г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/20. Заказчик: Толстоносов Денис Леонтьевич- ТУ№ 251 от 27.04.2015г. | водоснабжение | 7 | Строительство водопровода мкр. Южный | мкр. Южный ул. ПухиД-110мм |  |
| водоотведение | 7 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 ул. Выгонная |  |
| 94 | 2019 | Здание для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания по ул. Пухи, 2-а. Заказчик: Котанджян П.Е., ТУ № 290/1 от 18.05.2015г. | водоснабжение | 1,5 | Строительство водопровода мкр. Южный | мкр. Южный ул. ПухиД-110мм |  |
| водоотведение | 1,5 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 ул. Выгонная |  |
| 95 | 2019 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Лермонтова, 263. Заказчик: Маргарян С.В., ТУ №112 от 02.02.2015г. | водоснабжение | 76,88 | Реконструкция водопровода по ул. Пионерской от ул. Батарейной до ул. Отдельской | ул. Лермонтова Д-200мм |  |
| водоотведение | 76,88 | Реконструкция КНС-2 | ул. Лермонтова Д-500мм |  |
| 96 | 2019 | Строительство Придорожного сервиса по ул. Пролетарская, 1-а. Заказчик: Давыдова Е.А., ТУ № 2054 от 17.06.2013г. | водоснабжение | 13,2 | Строительство водопровода мкр. Южный | ул. дружбы Народов Д-100мм |  |
| водоотведение | 13,2 | Реконструкция КНС-14 | ул. Выгонная  |  |
| 97 | 2019 | Магазин, ул. Пролетарская 270. Заказчик: Вельганенко И.Г., ТУ № 2725 от 20.03.2018г. | водоснабжение | 0,616 | Строительство водопровода по ул. Пролетарской от д.№200"А до магазина  | ул. Пролетарской Д-63мм, |  |
| 98 | 2019 | 2-х этажный торгово-бытовой комплекс, г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная №343. Заказчик: Лаклокян М.А.ТУ № 2360/1 от 20.10.2017г. | водоснабжение | 2,0 | Реконструкция сетей водопровода по ул. Крупская от ул.Ковтюха до ул. Комсомольская | ул. Школьная Д-300мм  |  |
| 99 | 2019 | Здание учебно-исследовательской лаборатории МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район ул.Троицкая, 271, участок1Заказчик: Директор Слюсарева Е.П., ТУ № 2532 от 20.12.2017г.. | водоснабжение | 0,704 | Реконструкция сетей водопровода по ул. Крупская от ул.Ковтюха до ул. Комсомольская | ул.Троицкая Д-200мм  |  |
| водоотведение | 0,704 | Реконструкция на­порной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | ул. Троицкая Д-200мм |  |
| 100 | 2019 | Строительство трёхэтажного 32 квартирного жилого дома по пер. Швейный городок № 6. Заказчик: Маргарян С.В., ТУ № 2960 от 31.05.2018г. | водоснабжение | 12,66 | 1.Перебуривание скважины № 46713 с обвязкой на городском водозаборе, г. Славянск-на-кубани, ул. Пролетарская 62.2. Реконструкция сетей водопровода по ул. Отдельская от ул. Анастасиевская до ул. Октябрьской | ул. Победы Д-110мм |  |
| водоотведение | 12,66 | Строительство КНС ул. Троицкая-Победы-Д. Народов | ул. Победы  Д-150мм |  |
| 101 | 2019 | Строительство 9-ти этажный 223 квартирный жилой дом со встроенными помещениями г. Славянск-на-Кубани, ул. Октябрьская, 93/2. Заказчик: ООО "Стройком-Риэлт" Ген. Директор Пак Игорь Леонидович, Ефремов Михаил Викторович ТУ №3010/1 от 16.08.2018г. | водоснабжение | 121,1 | 1.Перебуривание скважины № 46712 с обвязкой на городском водозаборе, г. Славянск-на-кубани, ул. Пролетарская 612.Строительство сетей водопровода вдоль строящегося жилого дома ул. Октябрьская 93/2 от ул. Отдельская до ул. Батарейная | ул. Октябрьская, Д-160мм;ул. Батарейная, Д-160мм |  |
| водоотведение | 117,1 | Реконструкция сетей водоотведения от КК № 10,55 в квартале 103/1 до КНС-10 | ул. Батарейная Д-300мм |  |
| 102 | 2019 | Многоквартирные жилые дома Швейного городка и квартала №496. Заказчик: Администрация Славянского городского поселения Славянского района ТУ №1594 от 21.08.2018г. | водоснабжение | 5,1 | Строительство внутриквартальных сетей водопровода Швейного городка | Швейный городокД-110мм |  |
| водоотведение | 22,9 | 1.Строительство второй линии напорного коллектора от проектируемой КНС по ул. Троицкая-Победы-Д. Народов до ул. Маломинской.2.Реконструкция канализации по Швейному городку.3.Строительство КНС на территории Швейного городка | 1.ул.Дружды народовД-110мм2.Швейный городокД-315мм |  |
| 103 | 2019 | Двухэтажный магазин, г.Славянск-на-Кубани, ул.Ковтюха,4  Заказчик: Алавердова Галина Евгеньевна ТУ 2287 от 04.10.17г. | водоснабжение | 5,0 | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г.Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,6 | ул. Ковтюха Д-160мм |  |
| водоотведение | 5,0 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | ул. Ковтюха Д-300мм  |  |
| 104 | 2019 | Строительство трёхэтажного общественного здания, г. Славянск-на-Кубани, ул.Строительная № 49Заказчик: ООО "Кубаньэнергосервис" Ген директор Гивлюд Н.А., ТУ № 2876 от 16.05.2018г. | водоснабжение | 5,22 | Перебуривание скважины № 46713 на городском водозаборе г.Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,62 | ул. Строительная Д-100мм |  |
| водоотведение | 5,22 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | ул. Троицкая 559 в КК б/н h=1,3м |  |
| 105 | 2019 | Строительство 5-ти этажнго многоквартирного жилого дома, г.Славянск-на-Кубани ул. Батарейная, 257-аЗаказчик: Директор ООО "Прибой Плюс" А.В.Шапарь., ТУ № 2976 от 08.06.2018г. | водоснабжение | 30,0 | Перебуривание скважины № 46713 на городском водозаборе г.Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,62 | ул. БатарейнаяД-150мм |  |
| водоотведение | 30,0 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | ул. Отдельская 256/1 в КК № 5,295 |  |
| 106 | 2019 | Строительство 3-х этажного торгово-развлекательного комплекса, г.Славянск-на-Кубани, ул.Красная,5Заказчик: Директор ООО "КУБРЕНТА" Аровин Е.А.ТУ№ 2584 от 24.01.2018г. | водоснабжение | 72,73 | Перебуривание скважины № 46713 на городском водозаборе г.Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,62 | ул. ШкольнаяД-300 |  |
| водоотведение | 71,98 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | ул. Троицкая 559 в КК № 2,34 |  |
| 107 | 2019 | Административно-торговое здание, г.Славянск-на-Кубани, ул.Красная № 141-В.Заказчик: ООО" Газификация Проектно-Монтажная Компания"ТУ № 1589 от 15.08.2018г | водоснабжение | 1,28 | Строительство водопроводной сети по ул. Красной пересечение ул. Пролетарская и ул. Пионерской, пересечение ул. Пролетарская и ул. Ковтюха | ул. Красная Д-110 |  |
| 108 | 2019 | Магазин на земельном участке, г.Славянск-на-Кубани, ул.Батарейная 2 | водоснабжение | 1,25 | Строительство водопровода по ул. Дружбы Народов от ул. Отдельской до ул. Лермонтова и от ул. Батарейной до ул. Полковой; | ул. БатарейнаяД-150 |  |
| 109 | 2019 | Частные абоненты | водоснабжение | 42,51 | Строительство водопровода мкр. "Южный" |  |  |
|  |  |  | водоотведение | 42,51 | Строительство КНС ул. Троицкая-Победы-Д. Народов |  |  |
|  |  | ИТОГО на 2019 год: | водоснабжение | 739,65 |   |   |  |
| водоотведение | 740,58 |   |   |  |
| 2020 год |  |
| 110 | 2020 | СТО, Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Островского, 69-а. Шкурай Людмила ПрокофьевнаТУ №824 от 03.03.2016 г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Островского Д-100мм |  |
| 111 | 2020 | Объект торгового назначения г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 268. Малинко Наталья Алексеевна. ТУ №826 от 03.03.2016 г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Школьная Д-300мм |  |
| водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Комсомольская,26 Д-63мм |  |
| 112 | 2020 | Административное здание. г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1/22. Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин. ТУ №654 от 02.11.2015 г. | водоснабжение | 10 | Строительство водопровода мкр. Южный | мкр. Южный ул. Пухи Д-110мм |  |
| водоотведение | 10 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 ул. Выгонная |  |
| 113 | 2020 | Мкр. Юго-Западный: ул. Нефтянников от ул. Комсомольской до ул. Больничная. Основание: Перспективная схема развития водоснабжения г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района | водоотведение | 55 | Реконструкция КНС-2 | КНС- Юго-Западного мкр |  |
| 114 | 2020 | Здание МАДОУ ДЮСШ «Юность».Заказчик: директор Боровик В.С.ТУ № 1341/3 от 09.01.2017г. | водоотведение | 1,7 | Строительство сетей водоотведения от ДЮСШ "Юность" по ул. Стаханова, Совхозная до КНС-2  | в КК № 2.586 |  |
| 115 | 2020 | Частные абоненты | водоснабжение | 74,10 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Отдельская от ул. Совхозной до ул. Октябрьская |   |  |
| водоотведение | 74,10 | Строительство КНС ул. Троицкая-Победы-Д. Народов |   |  |
|  |  | ИТОГО на 2020 год: | водоснабжение | 85,1 |   |   |  |
| водоотведение | 141,3 |   |   |  |
| 2021 год |  |
| 116 | 2021 | Строительство 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома г. Славянск-на-Кубани ул. № 559. ООО "777", директор Шапарь А.В. ТУ №435 от 24.07.2015 г. | водоснабжение | 12,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Троицкая Д-110мм |  |
| водоотведение | 12,5 | Реконструкция КНС-2 | по ул. Артельной пересечение ул. Троицкой Д-1000мм |  |
| 117 | 2021 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина № 155-а. Соколова Вера Даниловна. ТУ №394 от 07.07.2015 г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Щорса Д-110мм  |  |
| водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Ленина Д-150мм  |  |
| 118 | 2021 | Торгово-офисное здание г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 492. Александров Сергей Юрьевич. ТУ №504 от 10.08.2015 г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Школьная Д-100мм |  |
| 119 | 2021 | Объект здравоохранения г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 259/19-а. Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин. ТУ №512 от 28.08.2015 г. | водоснабжение | 1,5 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Отдельская Д-200мм |  |
| водоотведение | 1,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Отдельская - ул. Октябрьская Д-110мм |  |
| 120 | 2021 | МкрЮго-Западный: ул. Нефтянников от ул. Больничная до ул. Островского Основание: Перспективная схема развития водоотведения г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района | водоотведение | 46,2 | Реконструкция КНС-2 | КНС- Юго-Западного мкр |  |
| 121 | 2021 | Частные абоненты | водоснабжение | 75,14 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Отдельская от ул. Совхозной до ул. Октябрьская |   |  |
| водоотведение | 75,14 | Строительство КНС ул. Троицкая-Победы-Д. Народов |   |  |
|  |  | ИТОГО на 2021 год: | водоснабжение | 90,14 |   |   |  |
| водоотведение | 135,84 |   |   |  |
|  |  | ИТОГО на 2017-2021 год: | водоснабжение |  1972,68 |   |   |  |
| водоотведение |  2163,59 |   |  | ». |

Исполняющий обязанности заместителя

главы Славянского городского поселения

Славянского района по вопросам

градостроительства, архитектуры,

жилищно-коммунального

хозяйства транспорта и связи С.М. Игнатенко