Приложение 10

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

| СОГЛАСОВАНО: _________________ "___"_____________2016г. | Приложение №___ К договору №____ От "___"__________2016г. УТВЕРЖДАЮ: Руководитель муниципального казенного, учреждения «Общественно-социальный центр Славянского городского поселения Славянского района ___________________С.М. Кононенко «15» августа 2016 года . |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Наименование и адрес объекта | Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Рыночная, 153-Б |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для выполнения работ | # Постановление администрации муниципального образования Славянский район от 9 марта 2016 года № 202 «Об утверждении краткосрочного плана по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Славянский район, на 2016 год» |
| 3 | Вид ремонтных работ | Капитальный ремонт крыши |
| 4 | Заказчик | МКУ «Общественно-социальный центр Славянского городского поселения Славянского района» |
| 5 | Исполнитель | По результатам проведения конкурса |
| 6 | Срок выполнения работ | 30-45 дней с момента заключения договора (По результатам проведения конкурса) |
| 7 | Основные требования к выполняемым работам и применяемым материалам | Капитальный ремонт включает подготовительный и основной периоды. Подготовительный период включает работы: - приёмка объекта для производства работ по акту передачи от заказчика и уполномоченного представителя жилого многоквартирного дома. - развертывание складского хозяйства по материально-техническому снабжению капитального ремонта, обеспечение работ электроэнергией, водой, средствами связи и пожаротушения; - организация инструментального хозяйства для обеспечения необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения, контроля и монтажной оснасткой в составе и количестве предусмотренным нормокомплектами, а также средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой; - получение при необходимости всех необходимых документов на право производства работ; - Основной период включает работы: Подрядчик обязуется до начала производства работ представить образцы применяемых материалов для согласования с заказчиком в виде акта. Все материалы, используемые в ходе ремонтных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия. Подрядчик при проведении работ обязуется составлять и согласовывать исполнительные технологические схемы производства работ по капитальному ремонту. Подрядчик обязуется выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений (при необходимости), устройству складских и монтажных площадок, установке освещения, и подключению временных инженерных сетей. Подрядчик обязуется обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения, обеспечить своевременный вывоз отходов строительных работ. |
| 8 | Требования к охране труда и технике безопасности при производстве работ | Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Российской федерации, в том числе: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Постановление Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7); - СНиП от 23.07.2001 №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80); - СНиП от 17.09.2002 №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123). При производстве работ следует соблюдать требования к безопасности работ, установленные СНиП 12.01-2004 «Организация строительства». Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока. |
| 9 | Основная нормативная документация по производству работ | Производство работ вести в соответствии с нормативными документами: - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» СП 60.13330.2012 - СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 - СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия - СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий - СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СП 30.13330.2012 - СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы СП 31.13330.2012 - СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмое издание. - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6) - Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов), застройки и элементов городской распределительной сети. Утверждены Приказом Минтопэнерго России от «29» июня 1999г. № 213 - СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции - СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии - СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 Общие требования - СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СП 42.13330.2011 |
| 10 | Требования к контролю качества, приёмке выполненных работ, исполнительной документации | 1. Строительный контроль проводится: лицом, осуществляющим капитальный ремонт (далее - подрядчик); застройщиком, заказчиком либо организацией (далее - заказчик). 2. Подрядчик обязуется производить строительный контроль, включая проведение следующих контрольных мероприятий: а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль); б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции; в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства; г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; д) приемка законченных видов (этапов) работ; е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного объекта капитального ремонта требованиям заключенного договора, конкурсной документации и подготовленной на ее основе исполнительной документации. 3. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий: а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов; б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов; в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов; г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 4. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. 5. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка: -соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка; -соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям заключенного договора, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил. 6. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается. 7. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 3 экземплярах и подписываются их представителями. Подрядчик обязуется представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с приказом Департамента Жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 04.03.2015. №44., и с заключенным договором, а также РД-1102-2006 ,ЕСКД, правила выполнения электрических схем ГОСТ 2.702-75. «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации»: - Общий журнал работ - Акты скрытых работ в 3 экземплярах - Фотофиксация (до начала производства работ, в процессе и после завершения) - Паспорта и сертификаты соответствия на применяемые материалы - Исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров и другой информации достаточной для подтверждения и проверки объемов и видов работ предъявленных к приемке. |
| 11 | Особые условия | - Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. Требуется свидетельство СРО о допуске к видам работ в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство. - Проводимый капитальный ремонт не должен приводить к изменениям архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание. - Проводимый капитальный ремонт должен соответствовать требованиям архитектурного задания на ремонт и окраску фасадов зданий и сооружений, согласованного с заказчиком - Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ. - Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ. При обнаружении рабочей комиссией нарушений требований к работам составляется акт в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком (далее акт о недостатках). Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте о недостатках, обеспечив при этом сохранность объекта. При этом, сдача-приемка работ приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений требований к работам или разрешения спора, возникшего в связи с выявлением нарушений. - Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006 утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128, которые определяет состав и порядок ведения исполнительной документации при капитальном ремонте объектов. Исполнительная документация передаётся в адрес Заказчика в бумажном виде в 3 экз. и 1 экз. на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xlsx (текстовая часть). - После выполнения всего комплекса работ подрядчик представляет заказчику справку о стоимости работ и затрат и акт о выполнении работ, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке. При составлении акта выполненных работ подрядчик руководствуется методическими указаниями МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (утв. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1), методическими указаниями МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6), методические указания МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15), а так же «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий» МДС 13-1.99 (принята постановлением Госстроя РФ от 17.12.1999 г. № 79), Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23 июня 2004 г. № АП-3230/06 «О порядке применения Приложения № 1 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)». |

Составил _____________________________________   ______________   ______________

Проверил _____________________________________   ______________   ______________