## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом УТВЕРЖДАЮ: Начальник отдела строительства, ЖКХ, тарнспорта и связи _______________С.М. Игнатенко « 22 » мая 2020 года
Наименование работ и услуг | Кол-во раз в году | Годовая плата | Стоимость на 1 кв.м общ. площади, руб.
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
1.1.Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением и принятием мер по устранению:
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 | 10767.2976 | 0.2259
1.2.Проверка и восстановление состояния фундаментов и отмостки | 2 | 1244.0304 | 0.0261
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | -
2.1.Проверка и восстановление температурно-влажностного режима подвальных помещений; | 2 | 3107.6928 | 0.0652
2.2.Проверка состояния и мелкий текущий ремонт помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, | 2 | 7197.264 | 0.151
2.3.Замена пружин, доводчиков | 1 | 3317.4144 | 0.0696
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | -
3.1. Выявление и принятие мер по устранению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 | 3045.7296 | 0.0639
3.2.Выявление и принятие мер по устранению повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 | 3045.7296 | 0.0639
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | -
4.1.Проверка состояния утеплителя, в случае необходимости проведение работ по восстановлению гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 2 | 1244.0304 | 0.0261
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | -
5.1.Проверка кровли на отсутствие протечек, текущий ремонт в случае выявления | 2 | 8050.4496 | 0.1689
5.2.Проверка, незначительный ремонт молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 | 3317.4144 | 0.0696
5.3. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока, текущий ремонт | 2 | 10528.9776 | 0.2209
5.4.Проверка и принятие мер по восстановлению температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 2 | 3989.4768 | 0.0837
5.5.Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | 2 | 1139.1696 | 0.0239
5.6.Проверка кровли и водоотводящих устройств на наличие мусора, грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод, очистка от мелкой наледи | 2 | 10052.3376 | 0.2109
5.7.Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи препятствующих стоку дождевых ; | 2 | 10052.3376 | 0.2109
5.8.Очистка кровли и водоотводящих устройств от наледи, препятствующей стоку талых вод; | 2 | 5386.032 | 0.113
5.9.Проверка кровли на наличие снега и наледи; | 10 | 5038.0848 | 0.1057
5.10.Очистка кровли от скопления снега и наледи; | 5 | 15991.272 | 0.3355
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | -
6.1.Выявление, а также принятие мер по устранению деформации и повреждений, в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 | 1139.1696 | 0.0239
6.2.Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами, мелкий текущий ремонт | 1 | 1139.1696 | 0.0239
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | -
7.1.Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.), устранение незначительных неисправностей | 1 | 3732.0912 | 0.0783
7.2.Контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами, текущий ремонт | 1 | 8636.7168 | 0.1812
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | -
8.1.Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов, устранение мелких неисправностей | 2 | 3045.7296 | 0.0639
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  | -
9.1.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. | 1 | 2902.7376 | 0.0609
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | -
10.1.Проверка состояния поверхностного слоя полов | 1 | 5595.7536 | 0.1174
10.2.При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 | 2693.016 | 0.0565
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | -
11.1.Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, устранение мелких неисправностей | 1 | 1658.7072 | 0.0348
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | -
12.1.Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 4 | 10290.6576 | 0.2159
12.2.Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; | 4 | 8288.7696 | 0.1739
12.3.Проверка утепления теплых чердаков, | 2 | 714.96 | 0.015
12.4.Проверка плотности закрытия входов на них; | 2 | 247.8528 | 0.0052
12.5.Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; | 2 | 4041.9072 | 0.0848
13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | -
13.1.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 2 | 3522.3696 | 0.0739
13.2.Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 2 | 8226.8064 | 0.1726
13.3.Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 10 | 8398.3968 | 0.1762
13.4.Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | 2 | 7564.2768 | 0.1587
13.5.Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | 2 | 5295.4704 | 0.1111
13.6. Контроль состояния и чистка канализационных выпускных колодцев | 2 | 10171.4976 | 0.2134
13.7. Обслуживание, регулировка и текущий ремонт вводного узла ХВС и насосной станции ХВС | 4 | 35852.8608 | 0.7522
13.8.Промывка систем водоснабжения для удаления отложений. | 1 | 2178.2448 | 0.0457
13.9.Окончательная проверка при сдаче системы водоснабжения | 1 | 1863.6624 | 0.0391
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | -
14.1.Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), устранение неисправностей | 1 | 5338.368 | 0.112
14.2.Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 | 9999.9072 | 0.2098
14.3.Очистить внутренний монтаж шита электропанели от пыли и грязи, устранение повреждений. Очистить контакты рыле, отрегулировать их при необходимости, проверить свободный ход механического привода и электромагнита, очистить клемные соединения подтянуть венты. Проверить сопротивление изоляции | 1 | 6220.152 | 0.1305
14.4.Измерение сопротивления изоляции сетей. Подключение прибора электропроводки и изоляции. Измерение сопротивления и запись показаний прибора. Отключение прибора от электропроводки и изоляции. | 1 | 12235.3488 | 0.2567
14.5.Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 | 3284.0496 | 0.0689
14.6.Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования вместах общего пользования, на лестничных клетках, устранение неисправностей | 12 | 86657.9184 | 1.8181
14.7.Осмотр вводных распределительных устройств, текущий ремонт | 4 | 3017.1312 | 0.0633
14.8.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 2 | 4528.08 | 0.095
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  | -
15.1.Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: |  |  | -
двери | 24 | 4675.8384 | 0.0981
перил | 1 | 2168.712 | 0.0455
отопительные приборы (радиаторы) | 4 | 3183.9552 | 0.0668
плафоны | 4 | 1763.568 | 0.037
почтовые ящики | 4 | 3493.7712 | 0.0733
шкафы для электрощитков и слаботочных устройств | 1 | 3722.5584 | 0.0781
обметание пыли с потолков | 2 | 4246.8624 | 0.0891
16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  | -
16.1.Очистка от наледи и льда крыш и люков пожарных колодцев | 6 | 7669.1376 | 0.1609
16.2.Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см: |  |  | -
с усовершенствованным покрытием | 10 | 4070.5056 | 0.0854
16.3.Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова): |  |  | -
16.3.1.Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридом: |  |  | -
с усовершенствованным покрытием | 10 | 1844.5968 | 0.0387
посыпка территории песком | 10 | 1844.5968 | 0.0387
16.3.2.Очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | -
очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега | 5 | 1501.416 | 0.0315
очистка территории от наледи без предварительной обработки хлоридами | 6 | 1501.416 | 0.0315
очистка территории от наледи с предварительной обработки хлоридами | 6 | 1687.3056 | 0.0354
16.3.3.Сметание снега со ступенек и площадок | 60 | 1763.568 | 0.037
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  | -
17.1.Подметание и уборка придомовой территории: |  |  | -
с усовершенствованным покрытием | 96 | 5038.0848 | 0.1057
17.2.Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, |  |  | -
железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) | 52 | 548.136 | 0.0115
17.3.Промывка урн шлангом: |  |  | -
железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) | 6 | 881.784 | 0.0185
17.4.Уборка газонов | 90 | 11868.336 | 0.996
17.5. Покос травы на газонах придомовой территории | 6 | 6482.304 | 0.136
17.6. Полив газонов из шланга | 24 | 1429.92 | 0.03
17.7.Уборка приямков | 12 | 476.64 | 0.01
17.8.Уход за бетонными, гранитными, мраморными ступенями и площадками перед входом в подъезд: |  |  | -
подметание ступеней и площадок | 247 | 943.7472 | 0.0198
мытье ступеней и площадок | 12 | 538.6032 | 0.0113
уборка отмосток | 36 | 5338.368 | 0.112
18. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 365 | 5719.68 | 0.12
19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 365 | 134889.12 | 2.83
20. Услуга по управлению и взаимодействию с УК | 365 | 36725.568 | 1.76
Площадь помещений собственников |  |  | 1738.9
Итого общая стоимость услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту |  | 573703.8816 | 14.9753
Главный специалист отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи |  |  | А.Н. Абдурафикова